Российская Федерация

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2015                                                                                         № 19

с. Новомихайловка

Об утверждении Перечня необходимых

первичных средств тушенияпожаров и

противопожарного инвентаря в  квартире

многоквартирного жилого дома и  строениях,

находящихсяв собственности (пользовании)

граждан

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  п.9  ст.  14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ -01-03)», в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожара на первичной стадии собственником жилых помещений и строений, руководствуясь Уставом муниципального образования Новомихайловский сельсовета, администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   Перечень необходимых  первичных средств тушения пожаров и противопожарного  инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2.     Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета                                                      П.А. Лавринов

Приложение

к постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

от 02.04.2015 №19

Перечень

необходимых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в  квартире  многоквартирного жилого дома и  строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом (одноэтажный) | Квартира многоквартирного жилого дома |  |
| Ведро | 1 | 1 |  |
| Емкость с запасом воды объемом 0,2м3 (в летнее время) | 1 | 1 |  |
| Топор | 1 | 1 |  |
| Лом или багор | 1 | 1 |  |
| Лестница | 1 | 1 |  |
| Асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 |  |